## 内訳鏡
改修工事金抜き内訳書
工 事 名 | 長野県信濃学園ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室 設置工事
工事場所 | 長野県松本市
工期末日 | 2024-02-29
工 事 概 要
改修直接工事
|  |  | A | 建築改修工事 |  | ･･････････････ |  | 一 式
|  |  | M | 機械設備改修工事 |  | ･･････････････ |  | 一 式
|  |  | E | 電機設備改修工事 |  | ･･････････････ |  | 一 式
| 項 目 |  |  |  | 金 額 |  | 備 考
| 工 事 費 | [5 empty] | 建築・機械設備･電気設備改修包含工事
工事価格
消費税等相当額

## 内訳総括表
| No | 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
長野県信濃学園ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室 設置工事
1
2
3 | Ⅰ | 共通仮設工事 | 率共通費+積上共通仮設分 | 1 | 式
4 | Ⅱ | 直接工事費 | 建築･機械設備･電気設備改修 | 1 | 式
5 | 名 称: 純工事費 計
6 | No: Ⅳ; 名 称: 現場管理費; 数量: 1; 単位: 式
7 | 名 称: 工事原価 計
8 | No: Ⅴ; 名 称: 一般管理費; 数量: 1; 単位: 式
9 | 名 称: 端数調整金額; 数量: 1; 単位: 式
10 | 名 称: 工事価格 計
11
12 | 名 称: 消 費 税; 数量: 1; 単位: 式; 備 考: (工事価格) x 10%相当額
13
14
15 | 名 称: 工事費 合計
16
1 | No: Ⅰ; 名 称: 共通仮設工事
2
3 | No: Ⅰ-1; 名 称: （ 率仮設分 ）
4 | 名 称: 仮設建物; 規格・摘要: 現場事務所; 数量: ┐
│
5 | 名 称: 仮設建物; 規格・摘要: 管理事務所; 数量: │
│
6 | 名 称: 仮設建物; 規格・摘要: ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ; 数量: │
│
7 | 名 称: 工事用用水電力; 数量: │
│
8 | 名 称: 機械器具損料; 数量: ├ 1.0; 単位: 式
│
9 | 名 称: 安全管理費; 数量: │
│
10 | 名 称: 各種試験費; 数量: │
│
11 | 名 称: 工事管理写真費; 数量: │
│
12 | 名 称: 整理清掃; 規格・摘要: 全般的な物; 数量: ┘
13 | 名 称: Ⅰ-1（ 率仮設分 ） - 計
14
15
16
1 | No: Ⅰ-2; 名 称: 共通仮設費（積上計上）
2
|  | ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室C | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 6物質 測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
3 | 名 称: 化学物質濃度測定; 規格・摘要: ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ; 数量: 1; 単位: ヶ所
4
5 | 名 称: Ⅰ-2（ 率仮設分 ） - 計
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: Ⅰ - 合計
16
1 | No: Ⅱ; 名 称: 直接工事費
2
\
3 | No: A; 名 称: 建築改修工事; 数量: 1; 単位: 式
4 | No: M; 名 称: 機械設備改修工事; 数量: 1; 単位: 式
5 | No: E; 名 称: 電気設備改修工事; 数量: 1; 単位: 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: Ⅱ - 合計
16

## A 建築改修
| No | 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
1 | No: A; 名 称: 建築改修工事
2
3 | No: A-1; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室A改修; 数量: 1; 単位: 式
4 | No: A-2; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室B改修; 数量: 1; 単位: 式
5 | No: A-3; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室C改修; 数量: 1; 単位: 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: A - 合 計
16
1 | No: A-1; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室A改修
2
3 | No: 1）; 名 称: 直接仮設工事; 数量: 1; 単位: 式
4 | 2） | 既存撤去工事 | 集積･運搬･処分･一次撤去復旧共 | 1 | 式
5 | No: 3）; 名 称: 改修復旧工事; 数量: 1; 単位: 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: A-1 計
16
1 | No: 1）; 名 称: 直接仮設工事
2
3 | 名 称: ( 内 部 )
4 | 名 称: 墨出し(内部改修); 規格・摘要: 複合改修; 数量: 5.2; 単位: m2
5 | 名 称: 養生(内部改修); 規格・摘要: 複合改修; 数量: 5.2; 単位: m2
6 | 名 称: 養生(内部改修); 規格・摘要: 搬出入路部分; 数量: 19.3; 単位: m2
7 | 名 称: 整理清掃後片付け(内部改修); 規格・摘要: 複合改修; 数量: 5.2; 単位: m2
8 | 名 称: 整理清掃後片付け(内部改修); 規格・摘要: 搬出入路部分; 数量: 19.3; 単位: m2
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 1） － 計
16
1 | No: 2）; 名 称: 既存撤去工事
2
9 | 名 称: 【解体･撤去】
床
7 | 名 称: 塩ﾋﾞﾀｲﾙｶｯﾀ-入; 数量: 1.6; 単位: m
床
3 | 名 称: ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀ-入; 数量: 1.6; 単位: m
|  | 床 | ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3)
4 | 名 称: 塩ﾋﾞPﾀｲﾙ撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 4.5; 単位: m2
W1800xD600xH1650程度
5 | 名 称: 木製棚撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 1; 単位: ヶ所
6 | 名 称: 既存ｱﾙﾐ建具ｶﾞﾗｽ撤去; 規格・摘要: ｶﾞﾗｽ留ｼｰﾙ撤去･集積共; 数量: 1.3; 単位: m2
8
10 | 名 称: 【解体廃材積込】
塩ﾋﾞPﾀｲﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3))
11 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 17.9; 単位: kg
ｶﾞﾗｽ屑
12 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 16.3; 単位: kg
木屑
13 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 44.6; 単位: kg
14 | 名 称: 【解体廃材運搬】
塩ﾋﾞPﾀｲﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3))
15 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概30km程度; 数量: 17.9; 単位: kg
ｶﾞﾗｽ屑
16 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概30km程度; 数量: 16.3; 単位: kg
木屑
1 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概10km程度; 数量: 44.6; 単位: kg
8 | 名 称: 解体廃材場内小運搬; 規格・摘要: 場内集積場までの小運搬; 数量: 78.8; 単位: kg
2 | 名 称: 【解体廃材処分】
3 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: 塩ﾋﾞPﾀｲﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3)); 数量: 17.9; 単位: kg
4 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: ｶﾞﾗｽ屑; 数量: 16.3; 単位: kg
5 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: 木屑; 数量: 44.6; 単位: kg
6
7
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 2） － 計
16
1 | No: 3）; 名 称: 改修復旧工事
2
床
3 | 名 称: ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄ下地; 規格・摘要: t5.0 (田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:50E同等); 数量: 4.5; 単位: m2
床
4 | 名 称: ACﾌﾛｱｼｰﾄ貼り; 規格・摘要: t2.8; 数量: 4.5; 単位: m2
床
5 | 名 称: 既存面下地調整; 規格・摘要: 下地ﾓﾙﾀﾙ平滑調整; 数量: 4.5; 単位: m2
巾木
6 | 名 称: ACﾌﾛｱｼｰﾄ巻上貼り; 規格・摘要: t2.8 H75; 数量: 8.1; 単位: m
7
壁
8 | 名 称: 軽量鉄骨間仕切壁下地組; 規格・摘要: W65 ＠300; 数量: 1.8; 単位: m2
壁
9 | 名 称: 軽量鉄骨間仕切壁開口･端末補強; 規格・摘要: W65; 数量: 6.3; 単位: m
壁
10 | 名 称: 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り; 規格・摘要: GB-R t12.5; 数量: 3.6; 単位: m2
壁
11 | 名 称: 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理; 数量: 1.8; 単位: m2
壁
12 | 名 称: 合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗(EP); 規格・摘要: ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共; 数量: 1.8; 単位: m2
13
|  | 壁 | 材質：ﾌｪｲｸﾚｻﾞｰ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ、ｸｯｼｮﾝ材内蔵 |  |  |  |  | 耐久性の高いもの、防汚性あり
14 |  | 防護ﾊﾟｯﾄ貼り | t30～50 開口部周囲加工共 | 13 | m2 |  |  | 防水・防カビ・断熱・保温・衝撃吸収あり
壁
15 |  | 防護ﾊﾟｯﾄ天端ﾃ-ﾊﾟ-加工 | t30～50 | 6 | m |  |  | 上記に同じ
壁(扉･間仕切)
16 |  | 防護ﾊﾟｯﾄ貼り | t30 | 3 | m2 |  |  | 上記に同じ
1 | 名 称: 木製鴨居; 規格・摘要: 193x75 集成木材加工 材工共; 数量: 1.6; 単位: m
木製鴨居
2 | 名 称: 木材保護塗装(WP); 規格・摘要: 木面 素地ごしらえ共; 数量: 0.9; 単位: m2
W250xH80程度 ｱｸﾘﾙ板t5 UV印刷文字
3 | 名 称: 室名札; 規格・摘要: (ACE:FAC同等程度); 数量: 1; 単位: ヶ所
4
AW/1
5 | 名 称: ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ; 規格・摘要: t5.0; 数量: 0.9; 単位: m2
|  | AW/1 | W800xH565
6 | 名 称: ｶﾗ-鋼板+ｹｲｶﾙ; 規格・摘要: PLｔ2.0・ｹｲｶﾙｔ3.0 穴開け加工共; 数量: 1; 単位: ヶ所
AW/1
7 | 名 称: ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ・鋼板ﾊﾟﾈﾙ止ｼｰﾙ; 規格・摘要: 6x6 ｼﾘｺﾝ系; 数量: 13.1; 単位: m
8
|  | WD/1 | W750xH1992
9 | 名 称: 木製ﾌﾗｯｼｭ引戸; 規格・摘要: 引戸金物･ﾚ-ﾙ共(ﾌﾗｯﾀ-ﾚ-ﾙ L1475); 数量: 1; 単位: ヶ所
10 | 名 称: 運搬搬入取付費; 数量: 1; 単位: 式
11 | 名 称: 下請諸経費; 規格・摘要: 設計料･法定福利費等; 数量: 1; 単位: 式
12
13
14
15 | 名 称: 3） － 計
16
1 | No: A-2; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室B改修
2
3 | No: 1）; 名 称: 直接仮設工事; 数量: 1; 単位: 式
4 | 2） | 既存撤去工事 | 集積･運搬･処分･一次撤去復旧共 | 1 | 式
5 | No: 3）; 名 称: 改修復旧工事; 数量: 1; 単位: 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: A-2 計
16
1 | No: 1）; 名 称: 直接仮設工事
2
3 | 名 称: ( 外 部 )
中庭2犬走
4 | 名 称: 養生(内部改修に伴う); 規格・摘要: 搬出入路部分; 数量: 36.4; 単位: m2
中庭2犬走
5 | 名 称: 整理清掃後片付け(内部改修に伴う); 規格・摘要: 搬出入路部分; 数量: 36.4; 単位: m2
6
7 | 名 称: ( 内 部 )
8 | 名 称: 墨出し(内部改修); 規格・摘要: 複合改修; 数量: 5.2; 単位: m2
9 | 名 称: 養生(内部改修); 規格・摘要: 複合改修; 数量: 5.2; 単位: m2
10 | 名 称: 養生(内部改修); 規格・摘要: 搬出入路部分; 数量: 19.3; 単位: m2
11 | 名 称: 整理清掃後片付け(内部改修); 規格・摘要: 複合改修; 数量: 5.2; 単位: m2
12 | 名 称: 整理清掃後片付け(内部改修); 規格・摘要: 搬出入路部分; 数量: 19.3; 単位: m2
13
14
15 | 名 称: 1） － 計
16
1 | No: 2）; 名 称: 既存撤去工事
2
9 | 名 称: 【解体･撤去】
床
7 | 名 称: 塩ﾋﾞﾀｲﾙｶｯﾀ-入; 数量: 1.6; 単位: m
床
3 | 名 称: ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀ-入; 数量: 1.6; 単位: m
|  | 床 | ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3)
4 | 名 称: 塩ﾋﾞPﾀｲﾙ撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 4.5; 単位: m2
W1800xD600xH1650程度
5 | 名 称: 木製棚撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 1; 単位: ヶ所
6 | 名 称: 既存ｱﾙﾐ建具ｶﾞﾗｽ撤去; 規格・摘要: ｶﾞﾗｽ留ｼｰﾙ撤去･集積共; 数量: 1.3; 単位: m2
8
10 | 名 称: 【解体廃材積込】
塩ﾋﾞPﾀｲﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3))
11 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 17.9; 単位: kg
ｶﾞﾗｽ屑
12 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 16.3; 単位: kg
木屑
13 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 44.6; 単位: kg
14 | 名 称: 【解体廃材運搬】
塩ﾋﾞPﾀｲﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3))
15 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概30km程度; 数量: 17.9; 単位: kg
ｶﾞﾗｽ屑
16 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概30km程度; 数量: 16.3; 単位: kg
木屑
1 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概10km程度; 数量: 44.6; 単位: kg
8 | 名 称: 解体廃材場内小運搬; 規格・摘要: 場内集積場までの小運搬; 数量: 78.8; 単位: kg
2 | 名 称: 【解体廃材処分】
3 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: 塩ﾋﾞPﾀｲﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3)); 数量: 17.9; 単位: kg
4 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: ｶﾞﾗｽ屑; 数量: 16.3; 単位: kg
5 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: 木屑; 数量: 44.6; 単位: kg
6
7
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 2） － 計
16
1 | No: 3）; 名 称: 改修復旧工事
2
床
3 | 名 称: ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄ下地; 規格・摘要: t5.0 (田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:50E同等); 数量: 4.5; 単位: m2
床
4 | 名 称: ACﾌﾛｱｼｰﾄ貼り; 規格・摘要: t2.8; 数量: 4.5; 単位: m2
床
5 | 名 称: 既存面下地調整; 規格・摘要: 下地ﾓﾙﾀﾙ平滑調整; 数量: 4.5; 単位: m2
巾木
6 | 名 称: ACﾌﾛｱｼｰﾄ巻上貼り; 規格・摘要: t2.8 H75; 数量: 8.1; 単位: m
7
壁
8 | 名 称: 軽量鉄骨間仕切壁下地組; 規格・摘要: W65 ＠300; 数量: 1.8; 単位: m2
壁
9 | 名 称: 軽量鉄骨間仕切壁開口･端末補強; 規格・摘要: W65; 数量: 6.3; 単位: m
壁
10 | 名 称: 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り; 規格・摘要: GB-R t12.5; 数量: 3.6; 単位: m2
壁
11 | 名 称: 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理; 数量: 1.8; 単位: m2
壁
12 | 名 称: 合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗(EP); 規格・摘要: ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共; 数量: 1.8; 単位: m2
13
|  | 壁 | 材質：ﾌｪｲｸﾚｻﾞｰ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ、ｸｯｼｮﾝ材内蔵 |  |  |  |  | 耐久性の高いもの、防汚性あり
14 |  | 防護ﾊﾟｯﾄ貼り | t30～50 開口部周囲加工共 | 13 | m2 |  |  | 防水・防カビ・断熱・保温・衝撃吸収あり
壁
15 |  | 防護ﾊﾟｯﾄ天端ﾃ-ﾊﾟ-加工 | t30～50 | 6 | m |  |  | 上記に同じ
壁(扉･間仕切)
16 |  | 防護ﾊﾟｯﾄ貼り | t30 | 3 | m2 |  |  | 上記に同じ
1 | 名 称: 木製鴨居; 規格・摘要: 193x75 集成木材加工 材工共; 数量: 1.6; 単位: m
木製鴨居
2 | 名 称: 木材保護塗装(WP); 規格・摘要: 木面 素地ごしらえ共; 数量: 0.9; 単位: m2
W250xH80程度 ｱｸﾘﾙ板t5 UV印刷文字
3 | 名 称: 室名札; 規格・摘要: (ACE:FAC同等程度); 数量: 1; 単位: ヶ所
4
AW/1
5 | 名 称: ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ; 規格・摘要: t5.0; 数量: 0.9; 単位: m2
|  | AW/1 | W800xH565
6 | 名 称: ｶﾗ-鋼板+ｹｲｶﾙ; 規格・摘要: PLｔ2.0・ｹｲｶﾙｔ3.0 穴開け加工共; 数量: 1; 単位: ヶ所
AW/1
7 | 名 称: ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ・鋼板ﾊﾟﾈﾙ止ｼｰﾙ; 規格・摘要: 6x6 ｼﾘｺﾝ系; 数量: 13.1; 単位: m
8
|  | WD/1 | W750xH1992
9 | 名 称: 木製ﾌﾗｯｼｭ引戸; 規格・摘要: 建具金物･引戸金物･ﾚ-ﾙ共(ﾌﾗｯﾀ-ﾚ-ﾙ L1475); 数量: 1; 単位: ヶ所
10 | 名 称: 運搬搬入取付費; 数量: 1; 単位: 式
11 | 名 称: 下請諸経費; 規格・摘要: 設計料･法定福利費等; 数量: 1; 単位: 式
12
13
14
15 | 名 称: 3） － 計
16
1 | No: A-3; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室C改修
2
3 | No: 1）; 名 称: 直接仮設工事; 数量: 1; 単位: 式
4 | 2） | 既存撤去工事 | 集積･運搬･処分･一次撤去復旧共 | 1 | 式
5 | No: 3）; 名 称: 改修復旧工事; 数量: 1; 単位: 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: A-3 計
16
1 | No: 1）; 名 称: 直接仮設工事
2
3 | 名 称: ( 内 部 )
4 | 名 称: 墨出し(内部改修); 規格・摘要: 複合改修; 数量: 2.9; 単位: m2
5 | 名 称: 養生(内部改修); 規格・摘要: 複合改修; 数量: 2.9; 単位: m2
6 | 名 称: 養生(内部改修); 規格・摘要: 搬出入路部分; 数量: 17.7; 単位: m2
7 | 名 称: 整理清掃後片付け(内部改修); 規格・摘要: 複合改修; 数量: 2.9; 単位: m2
8 | 名 称: 整理清掃後片付け(内部改修); 規格・摘要: 搬出入路部分; 数量: 17.7; 単位: m2
並列 存置1ヶ月間程度
9 | 名 称: 内部脚立足場; 規格・摘要: 掛払･損料･修繕･運搬共; 数量: 2.3; 単位: m2
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 1） － 計
16
1 | No: 2）; 名 称: 既存撤去工事
2
9 | 名 称: 【解体･撤去】
|  | 床 | 下地ﾓﾙﾀﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3))撤去共
7 | 名 称: ﾀｲﾙ貼り撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 1.4; 単位: m2
|  | 壁(開口窓台･抱き･浴槽縁･ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁含) | 下地ﾓﾙﾀﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3))撤去共
3 | 名 称: ﾀｲﾙ貼り撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 13.2; 単位: m2
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
4 | 名 称: ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去; 規格・摘要: 人力 集積共; 数量: 0.1; 単位: m3
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
5 | 名 称: ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ甲板撤去; 規格・摘要: 人力 集積共; 数量: 0.9; 単位: m
W1100xD720程度
6 | 名 称: ｽﾃﾝﾚｽ浴槽撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 1; 単位: ヶ所
W400xH600
8 | 名 称: 鏡撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 1; 単位: 枚
|  | 天井 | 耐水ﾍﾞﾆﾔ下地撤去共
10 | 名 称: ﾊﾞｽﾘﾌﾞ天井撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 2.3; 単位: m2
天井
11 | 名 称: 軽量鉄骨天井下地組撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 2.3; 単位: m2
天井
12 | 名 称: ﾊﾞｽﾘﾌﾞ天井専用廻り縁撤去; 規格・摘要: 集積共; 数量: 6.2; 単位: m
13 | 名 称: 既存ｱﾙﾐ片引き戸撤去; 規格・摘要: 枠撤去･集積共; 数量: 2.5; 単位: m2
14 | 名 称: 既存ｱﾙﾐ建具ｶﾞﾗｽ撤去; 規格・摘要: ｶﾞﾗｽ留ｼｰﾙ撤去･集積共; 数量: 2.5; 単位: m2
15
16 | 名 称: 【解体廃材積込】
ﾀｲﾙ･下地ﾓﾙﾀﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3))
1 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 962; 単位: kg
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ屑
2 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 54; 単位: kg
ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ屑
3 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 6.2; 単位: kg
ｶﾞﾗｽ･ｶｶﾞﾐ屑
4 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 20.1; 単位: kg
混合屑
5 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 18.6; 単位: kg
ｱﾙﾐ屑
6 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 10.1; 単位: kg
SUS屑
7 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 35; 単位: kg
LGS屑
8 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 9.8; 単位: kg
9 | 名 称: 【解体廃材運搬】
ﾀｲﾙ･下地ﾓﾙﾀﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3))
10 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概30km程度; 数量: 962; 単位: kg
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ屑
11 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概10km程度; 数量: 54; 単位: kg
ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ屑
12 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概10km程度; 数量: 6.2; 単位: kg
ｶﾞﾗｽ･ｶｶﾞﾐ屑
13 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概30km程度; 数量: 20.1; 単位: kg
混合屑
14 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概30km程度; 数量: 18.6; 単位: kg
ｱﾙﾐ屑
15 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概10km程度; 数量: 10.1; 単位: kg
SUS屑
16 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概10km程度; 数量: 35; 単位: kg
LGS屑
1 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概10km程度; 数量: 9.8; 単位: kg
12 | 名 称: 解体廃材場内小運搬; 規格・摘要: 場内集積場までの小運搬; 数量: 1115.8; 単位: kg
2 | 名 称: 【解体廃材処分】
3 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: ﾀｲﾙ･下地ﾓﾙﾀﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄ見なし含有(rv3)); 数量: 962; 単位: kg
4 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ屑; 数量: 54; 単位: kg
5 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ屑; 数量: 6.2; 単位: kg
6 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: ｶﾞﾗｽ･ｶｶﾞﾐ屑; 数量: 20.1; 単位: kg
7 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: 混合屑; 数量: 18.6; 単位: kg
8 | 名 称: 解体廃材処分(有価物処分); 規格・摘要: ｱﾙﾐ屑; 数量: -10.1; 単位: kg
9 | 名 称: 解体廃材処分(有価物処分); 規格・摘要: SUS屑; 数量: -35; 単位: kg
10 | 名 称: 解体廃材処分(有価物処分); 規格・摘要: LGS屑; 数量: -9.8; 単位: kg
11
13
14
15 | 名 称: 2） － 計
16
1 | No: 3）; 名 称: 改修復旧工事
2
床
3 | 名 称: 段差解消ｽﾀｲﾛ調整材; 数量: 0.2; 単位: m3
床
4 | 名 称: ﾀｽｸﾚｲｼｰﾄ下地; 規格・摘要: t5.0 (田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:50E同等); 数量: 2.3; 単位: m2
床
5 | 名 称: ACﾌﾛｱｼｰﾄ貼り; 規格・摘要: t2.8; 数量: 2.3; 単位: m2
床
6 | 名 称: 下地ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ; 数量: 2.3; 単位: m2
床
7 | 名 称: 下地捨て張り合板; 規格・摘要: t12.0+t5.5; 数量: 2.3; 単位: m2
巾木
8 | 名 称: ACﾌﾛｱｼｰﾄ巻上貼り; 規格・摘要: t2.8 H75; 数量: 5.4; 単位: m
巾木
9 | 名 称: ﾓﾙﾀﾙ塗り; 規格・摘要: H75; 数量: 5.4; 単位: m
壁
10 | 名 称: 軽量鉄骨間仕切壁下地組; 規格・摘要: W65 ＠300; 数量: 1.3; 単位: m2
壁
11 | 名 称: 軽量鉄骨間仕切壁開口･端末補強; 規格・摘要: W65; 数量: 6; 単位: m
壁
12 | 名 称: 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り; 規格・摘要: GB-R t12.5; 数量: 2.6; 単位: m2
壁
13 | 名 称: 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理; 数量: 1.3; 単位: m2
壁
14 | 名 称: 合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗(EP); 規格・摘要: ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共; 数量: 1.3; 単位: m2
壁
15 | 名 称: 合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗(EP); 規格・摘要: ﾓﾙﾀﾙ面 素地ごしらえ共; 数量: 3.8; 単位: m2
壁
16 | 名 称: ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え; 規格・摘要: ﾀｲﾙ撤去面 ﾓﾙﾀﾙ平滑塗; 数量: 8.7; 単位: m2
壁
1 | 名 称: ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え; 規格・摘要: 塗装下地; 数量: 3.8; 単位: m2
2
|  | 壁 | 材質：ﾌｪｲｸﾚｻﾞｰ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ、ｸｯｼｮﾝ材内蔵 |  |  |  |  | 耐久性の高いもの、防汚性あり
3 |  | 防護ﾊﾟｯﾄ貼り | t30～50開口部周囲加工共 | 8.7 | m2 |  |  | 防水・防カビ・断熱・保温・衝撃吸収あり
壁
4 |  | 防護ﾊﾟｯﾄ天端ﾃ-ﾊﾟ-加工 | t30～50 | 4 | m |  |  | 上記に同じ
壁(扉･間仕切)
5 |  | 防護ﾊﾟｯﾄ貼り | t30 | 2.6 | m2 |  |  | 上記に同じ
天井
6 | 名 称: 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り; 規格・摘要: t9.5; 数量: 2.3; 単位: m2
天井
7 | 名 称: 軽量鉄骨天井下地組; 規格・摘要: 19型 @225 ﾌﾄｺﾛ1.5m未満; 数量: 2.3; 単位: m2
天井
8 | 名 称: 塩ﾋﾞ廻り縁; 規格・摘要: 突付け; 数量: 6.2; 単位: m
W250xH80程度 ｱｸﾘﾙ板t5 UV印刷文字
9 | 名 称: 室名札; 規格・摘要: (ACE:FAC同等程度); 数量: 1; 単位: ヶ所
10 | 名 称: 木製建具枠; 規格・摘要: 120x45 集成木材加工 材工共; 数量: 4.7; 単位: m
11 | 名 称: 木製建具枠額縁; 規格・摘要: 50x25 集成木材加工 材工共; 数量: 4.7; 単位: m
12 | 名 称: 木製建具枠額縁; 規格・摘要: 50x50 集成木材加工 材工共; 数量: 4.7; 単位: m
13 | 名 称: AW/2ｻｯｼ廻り木製額縁; 規格・摘要: 150x25 集成木材加工 材工共; 数量: 3.7; 単位: m
木製建具枠･額縁
14 | 名 称: 木材保護塗装(WP); 規格・摘要: 木面 細巾 素地ごしらえ共; 数量: 17.8; 単位: m
木製建具下端
15 | 名 称: ｽﾃﾝﾚｽ沓摺; 数量: 0.7; 単位: m
16
|  | WD/2 | W700xH2000
1 | 名 称: 木製ﾌﾗｯｼｭ片開き戸; 規格・摘要: 建具金物･握玉･両側ｼｰﾘﾝｸﾞ錠; 数量: 1; 単位: ヶ所
2 | 名 称: 運搬搬入取付費; 数量: 1; 単位: 式
3 | 名 称: 下請諸経費; 規格・摘要: 設計料･法定福利費等; 数量: 1; 単位: 式
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 3） － 計
16

## M 機械設備改修
| No | 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
1 | No: M; 名 称: 機械設備改修工事
2
4 | No: M-1; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室A改修; 数量: 1; 単位: 式
5 | No: M-2; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室B改修; 数量: 1; 単位: 式
6 | No: M-3; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室C改修; 数量: 1; 単位: 式
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: M - 合 計
16
1 | No: M-1; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室A改修
13
2 | No: 1）; 名 称: 空調設備工事; 数量: 1; 単位: 式
3 | No: 2）; 名 称: 換気設備工事; 数量: 1; 単位: 式
4
5
6
7
8
9
12
14
15
10
11 | 名 称: M-1 計
16
1 | No: 1）; 名 称: 空調設備工事
2
|  |  | 単層100V 50/60Hz、面積の目安 6～9畳 |  |  |  |  | 壁掛型、電源プラグ形状 並行型
3 |  | RAC-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 定格能力 冷房/2.2kW（相当）暖房/2.5kW（相当） | 1 | 組 |  |  | 規格・摘要と同等の能力を有するもの
4 | 名 称: 壁面架台; 規格・摘要: C-KZG; 数量: 1; 単位: 台
5 | 名 称: ﾘﾓｺﾝﾎﾙﾀﾞｰ; 規格・摘要: MAC-200RH; 数量: 1; 単位: 個
6 | 名 称: 機器取付費; 数量: 1; 単位: 式
7 | 名 称: 冷媒配管工事; 規格・摘要: 6.3φ×9.5φ; 数量: 1; 単位: 式
8 | 名 称: ドレン配管工事; 規格・摘要: ACD; 数量: 1; 単位: 式
9 | 名 称: アルミパネル開口費; 数量: 1; 単位: 式
10 | 名 称: 化粧カバー工事; 数量: 1; 単位: 式
11 | 名 称: 屋内外連絡配線工事; 数量: 1; 単位: 式
12 | 名 称: 試運転調整費; 数量: 1; 単位: 式
13
14
15 | 名 称: 1） － 計
16
1 | No: 2）; 名 称: 換気設備工事
2
3 | 名 称: VF-1 壁換気扇; 規格・摘要: FY-20WP1; 数量: 1; 単位: 台
4 | 名 称: 機器取付費; 数量: 1; 単位: 式
5 | 名 称: アルミパネル開口費; 数量: 1; 単位: 式
6 | 名 称: 試運転調整費; 数量: 1; 単位: 式
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 2） － 計
16
1 | No: M-2; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室B改修
2
3 | No: 1）; 名 称: 空調設備工事; 数量: 1; 単位: 式
4 | No: 2）; 名 称: 換気設備工事; 数量: 1; 単位: 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: M-2 計
16
1 | No: 1）; 名 称: 空調設備工事
2
|  |  | 単層100V 50/60Hz、面積の目安 6～9畳 |  |  |  |  | 壁掛型、電源プラグ形状 並行型
3 |  | RAC-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 定格能力 冷房/2.2kW（相当）暖房/2.5kW（相当） | 1 | 組 |  |  | 規格・摘要と同等の能力を有するもの
4 | 名 称: 壁面架台; 規格・摘要: C-KZG; 数量: 1; 単位: 台
5 | 名 称: ﾘﾓｺﾝﾎﾙﾀﾞｰ; 規格・摘要: MAC-200RH; 数量: 1; 単位: 個
6 | 名 称: 機器取付費; 数量: 1; 単位: 式
7 | 名 称: 冷媒配管工事; 規格・摘要: 6.3φ×9.5φ; 数量: 1; 単位: 式
8 | 名 称: ドレン配管工事; 規格・摘要: ACD; 数量: 1; 単位: 式
9 | 名 称: アルミパネル開口費; 数量: 1; 単位: 式
10 | 名 称: 化粧カバー工事; 数量: 1; 単位: 式
11 | 名 称: 屋内外連絡配線工事; 数量: 1; 単位: 式
12 | 名 称: 試運転調整費; 数量: 1; 単位: 式
13
14
15 | 名 称: 1） － 計
16
1 | No: 2）; 名 称: 換気設備工事
2
3 | 名 称: VF-1 壁換気扇; 規格・摘要: FY-20WP1; 数量: 1; 単位: 台
4 | 名 称: 機器取付費; 数量: 1; 単位: 式
5 | 名 称: アルミパネル開口費; 数量: 1; 単位: 式
6 | 名 称: 試運転調整費; 数量: 1; 単位: 式
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 2） － 計
16
1 | No: M-3; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室C改修
2 | No: 1）; 名 称: 空調設備工事; 数量: 1; 単位: 式
3 | No: 2）; 名 称: 換気設備工事; 数量: 1; 単位: 式
4 | No: 3）; 名 称: 衛生配管工事; 数量: 1; 単位: 式
5 | No: 4）; 名 称: スプリンクラーヘッド取替工事; 数量: 1; 単位: 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: M-3 計
16
1 | No: 1）; 名 称: 空調設備工事
2
|  |  | 単層100V 50/60Hz、面積の目安 6～9畳 |  |  |  |  | 壁掛型、電源プラグ形状 並行型
3 |  | RAC-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 定格能力 冷房/2.2kW（相当）暖房/2.5kW（相当） | 1 | 組 |  |  | 規格・摘要と同等の能力を有するもの
4 | 名 称: 壁面架台; 規格・摘要: C-KZG; 数量: 1; 単位: 台
5 | 名 称: ﾘﾓｺﾝﾎﾙﾀﾞｰ; 規格・摘要: MAC-200RH; 数量: 1; 単位: 個
6 | 名 称: 機器取付費; 数量: 1; 単位: 式
7 | 名 称: 冷媒配管工事; 規格・摘要: 6.3φ×9.5φ; 数量: 1; 単位: 式
8 | 名 称: ドレン配管工事; 規格・摘要: ACD; 数量: 1; 単位: 式
9 | 名 称: コア抜き工事; 規格・摘要: 鉄筋探査共; 数量: 1; 単位: 箇所
10 | 名 称: 化粧カバー工事; 数量: 1; 単位: 式
11 | 名 称: 屋内外連絡配線工事; 数量: 1; 単位: 式
12 | 名 称: 試運転調整費; 数量: 1; 単位: 式
13
14
15 | 名 称: 1） － 計
16
1 | No: 2）; 名 称: 換気設備工事
2
3 | 名 称: VF-2 天井埋込型換気扇; 規格・摘要: VD-10Z13; 数量: 1; 単位: 台
4 | 名 称: 機器取付費; 数量: 1; 単位: 式
5 | 名 称: 天井ボード開口費; 数量: 1; 単位: 式
6 | 名 称: 既存機器撤去工事; 数量: 1; 単位: 式
7 | 名 称: 試運転調整費; 数量: 1; 単位: 式
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 2） － 計
16
1 | No: 3）; 名 称: 衛生配管工事
2
HVA
3 | 名 称: 耐熱塩ビライニングﾞ鋼管; 規格・摘要: 20A 屋外架空(ピット); 数量: 1; 単位: 式
4 | 名 称: 保温工事; 数量: 1; 単位: 式
5 | 名 称: 既存管撤去工事; 数量: 1; 単位: 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 3） － 計
16
1 | No: 4）; 名 称: スプリンクラーヘッド取替工事
9
2 | 名 称: スプリンクラーヘッド取替; 数量: 1; 単位: 式
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
7 | 名 称: 4） － 計
16

## E 電気設備改修
| No | 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
1 | No: E; 名 称: 電気設備改修工事
2
3 | No: E-1; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室A改修; 数量: 1; 単位: 式
4 | No: E-2; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室B改修; 数量: 1; 単位: 式
5 | No: E-3; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室C改修; 数量: 1; 単位: 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: E - 合 計
16
1 | No: E-1; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室A改修
2
3 | 1） | 電灯設備 | 電灯分岐・コンセント分岐 | 1 | 式
4 | 2） | 既存撤去工事 | 発生材処理含む | 1 | 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: E-1 計
16
1 | No: 1）; 名 称: 電灯設備; 規格・摘要: 電灯分岐・コンセント分岐
2
3 | 名 称: ケーブル; 規格・摘要: EM-CE14sq-2C 管内; 数量: 11; 単位: ｍ
4 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-CE14sq-2C いんぺい; 数量: 2; 単位: ｍ
5 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-CE14sq-2C ラック; 数量: 27; 単位: ｍ
6 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-EEF1.6-3C 管内; 数量: 2; 単位: ｍ
7 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-EEF1.6-3C いんぺい; 数量: 2; 単位: ｍ
8 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-EEF2.0-3C いんぺい; 数量: 2; 単位: ｍ
9
10 | 名 称: 電線; 規格・摘要: EM-IE2.0 管内; 数量: 38; 単位: ｍ
11
12 | 名 称: 電線管; 規格・摘要: E31 露出; 数量: 8; 単位: ｍ
13 | 名 称: 〃; 規格・摘要: V36 露出; 数量: 2; 単位: ｍ
14
15 | 名 称: 1種金属線ぴ; 規格・摘要: A型; 数量: 2; 単位: m
16 | 名 称: 〃; 規格・摘要: コーナーボックス; 数量: 1; 単位: 個
1 | 名 称: 1種金属線ぴ; 規格・摘要: スイッチボックス 1個用; 数量: 1; 単位: 個
2
3 | 名 称: プルボックス; 規格・摘要: 150×150×150 VE-WP; 数量: 1; 単位: 個
4 | 名 称: 〃; 規格・摘要: 150×150×150 VE; 数量: 1; 単位: 個
5 | 名 称: アウトレットボックス; 規格・摘要: 102×102×44; 数量: 2; 単位: 個
6 | 名 称: 〃; 規格・摘要: 102×102×54; 数量: 1; 単位: 個
7
1P15A×1+1P4A×1 ランプ内蔵
8 | 名 称: 埋込スイッチ; 規格・摘要: （新金属プレート）; 数量: 1; 単位: 個
9 | 名 称: 埋込コンセント; 規格・摘要: 2P15A(E)×1 （新金属プレート）; 数量: 1; 単位: 個
10 | 名 称: 〃; 規格・摘要: 2P15/20A(E)×1 ET （新金属プレート）; 数量: 1; 単位: 個
11
12 | 名 称: 照明器具; 規格・摘要: A; 数量: 1; 単位: 個
13 | 名 称: 同上 リモコン; 数量: 1; 単位: 個
14
15 | 名 称: ブレーカ増設; 規格・摘要: ELCB2P20A; 数量: 1; 単位: 式
16 | 名 称: 同上 取付用木板; 数量: 1; 単位: 式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 1） － 計
16
1 | No: 2）; 名 称: 既存撤去工事; 規格・摘要: 発生材処理含む
2
再使用しない
3 | 名 称: 照明器具; 規格・摘要: 直付形 FL40W×1; 数量: 1; 単位: 個
4
再使用しない
5 | 名 称: 埋込スイッチ; 規格・摘要: 1P15A×1 （プレート処理共）; 数量: 1; 単位: 個
6
7
8 | 名 称: ＜産業廃棄物処理費＞; 規格・摘要: ランプ処理費共含む
混合屑
9 | 名 称: 解体廃材積込; 規格・摘要: 人力積込; 数量: 0.08; 単位: t
混合屑
10 | 名 称: 解体廃材運搬; 規格・摘要: DT2･4t積 片道概30km程度; 数量: 0.08; 単位: t
11 | 名 称: 解体廃材処分; 規格・摘要: 混合屑; 数量: 0.08; 単位: t
12
13
14
15 | 名 称: 2） － 計
16
1 | No: E-2; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室B改修
2
3 | 1） | 電灯設備 | 電灯分岐・コンセント分岐 | 1 | 式
4 | 2） | 既存撤去工事 | 発生材処理はｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室A改修へ含む | 1 | 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: E-2 計
16
1 | No: 1）; 名 称: 電灯設備; 規格・摘要: 電灯分岐・コンセント分岐
2
3 | 名 称: ケーブル; 規格・摘要: EM-CE14sq-2C 管内; 数量: 11; 単位: ｍ
4 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-CE14sq-2C いんぺい; 数量: 2; 単位: ｍ
5 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-CE14sq-2C ラック; 数量: 27; 単位: ｍ
6 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-EEF1.6-3C 管内; 数量: 2; 単位: ｍ
7 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-EEF1.6-3C いんぺい; 数量: 2; 単位: ｍ
8 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-EEF2.0-3C いんぺい; 数量: 2; 単位: ｍ
9
10 | 名 称: 電線; 規格・摘要: EM-IE2.0 管内; 数量: 38; 単位: ｍ
11
12 | 名 称: 電線管; 規格・摘要: E31 露出; 数量: 8; 単位: ｍ
13 | 名 称: 〃; 規格・摘要: V36 露出; 数量: 2; 単位: ｍ
14
15 | 名 称: 1種金属線ぴ; 規格・摘要: A型; 数量: 2; 単位: m
16 | 名 称: 〃; 規格・摘要: コーナーボックス; 数量: 1; 単位: 個
1 | 名 称: 1種金属線ぴ; 規格・摘要: スイッチボックス 1個用; 数量: 1; 単位: 個
2
3 | 名 称: プルボックス; 規格・摘要: 150×150×150 VE-WP; 数量: 1; 単位: 個
4 | 名 称: 〃; 規格・摘要: 150×150×150 VE; 数量: 1; 単位: 個
5 | 名 称: アウトレットボックス; 規格・摘要: 102×102×44; 数量: 2; 単位: 個
6 | 名 称: 〃; 規格・摘要: 102×102×54; 数量: 1; 単位: 個
7
1P15A×1+1P4A×1 ランプ内蔵
8 | 名 称: 埋込スイッチ; 規格・摘要: （新金属プレート）; 数量: 1; 単位: 個
9 | 名 称: 埋込コンセント; 規格・摘要: 2P15A(E)×1 （新金属プレート）; 数量: 1; 単位: 個
10 | 名 称: 〃; 規格・摘要: 2P15/20A(E)×1 ET （新金属プレート）; 数量: 1; 単位: 個
11
12 | 名 称: 照明器具; 規格・摘要: A; 数量: 1; 単位: 個
13 | 名 称: 同上 リモコン; 数量: 1; 単位: 個
14
15 | 名 称: ブレーカ増設; 規格・摘要: ELCB2P20A; 数量: 1; 単位: 式
16
φ50程度
1 | 名 称: はつり工事; 規格・摘要: 鉄筋探査・天井仕上げ材取外し再取付共; 数量: 1; 単位: 式
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 1） － 計
16
1 | No: 2）; 名 称: 既存撤去工事; 規格・摘要: 発生材処理はｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室A改修へ含む
2
再使用しない
3 | 名 称: 照明器具; 規格・摘要: 直付形 FL40W×1; 数量: 1; 単位: 個
4
再使用しない
5 | 名 称: 埋込スイッチ; 規格・摘要: 1P15A×1 （プレート処理共）; 数量: 1; 単位: 個
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 2） － 計
16
1 | No: E-3; 名 称: ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室C改修
2
3 | 1） | 電灯・自動火災報知設備 | 電灯分岐・コンセント分岐 | 1 | 式
4 | 2） | 既存撤去工事 | 発生材処理含む | 1 | 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: E-3 計
16
1 | No: 1）; 名 称: 電灯・自動火災報知設備; 規格・摘要: 電灯分岐・コンセント分岐
2
3 | 名 称: ケーブル; 規格・摘要: EM-EEF1.6-3C いんぺい; 数量: 3; 単位: ｍ
4 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-EEF2.0-3C 管内; 数量: 15; 単位: ｍ
5 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-EEF2.0-3C いんぺい; 数量: 2; 単位: ｍ
6 | 名 称: 〃; 規格・摘要: EM-AE1.2-4C いんぺい; 数量: 3; 単位: ｍ
7
8 | 名 称: 電線管; 規格・摘要: E25 露出; 数量: 11; 単位: ｍ
9 | 名 称: 〃; 規格・摘要: V22 露出; 数量: 2; 単位: ｍ
10
11 | 名 称: プルボックス; 規格・摘要: 150×150×100 VE-WP; 数量: 1; 単位: 個
12 | 名 称: 〃; 規格・摘要: 150×150×100 VE; 数量: 1; 単位: 個
13 | 名 称: アウトレットボックス; 規格・摘要: 102×102×44; 数量: 2; 単位: 個
14
15 | 名 称: 埋込コンセント; 規格・摘要: 2P15/20A(E)×1 ET （新金属プレート）; 数量: 1; 単位: 個
16
1 | 名 称: 照明器具; 規格・摘要: B; 数量: 1; 単位: 個
2 | 名 称: 同上 リモコン; 数量: 1; 単位: 個
3
4 | 名 称: 差動スポット型感知器; 規格・摘要: 露出形 2種 ガード付; 数量: 1; 単位: 式
5
6 | 名 称: ブレーカ増設; 規格・摘要: ELCB2P20A; 数量: 1; 単位: 式
7
φ19程度
8 | 名 称: はつり工事; 規格・摘要: 鉄筋探査共; 数量: 1; 単位: 式
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 1） － 計
16
1 | No: 2）; 名 称: 既存撤去工事; 規格・摘要: 発生材処理はｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室A改修へ含む
2
再使用しない
3 | 名 称: 照明器具; 規格・摘要: ブラケット FL20W×1; 数量: 1; 単位: 個
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | 名 称: 2） － 計
16