## 表紙
Ｎｏ
| 工 事 名 称 | 西駒郷 駒ヶ根日中支援1号棟多目的トイレ増設工事
概 算 設 計 見 積 書
令和６年９月

## 工事費内訳書(建築）
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
本工事費計
| 消費税相当額 |  | 1 | 式
| 合計 |  |  |  |  | 0
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
| 現場事務所 |  | 1 | 式 |  |  | 別途経費計算
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
| 試験費 | 超音波探傷検査・外観検査 第三者検査費共
工事写真費
安全管理費
整理清掃費
| 仮囲い | H=3000 シート張り | 48.2 | ｍ
| キャスターゲート | W6.0m×H1.80m | 1 | 基
小計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
① | 便所増築工事
A | 建築工事 |  | 1 | 式
B | 電気設備工事 |  | 1 | 式
C | 機械設備工事 |  | 1 | 式
① 計
② | 既存改修工事
A | 建築工事 |  | 1 | 式
B | 電気設備工事 |  | 1 | 式
② 計
直接工事費計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
① | 便所増築工事
直接工事費
A | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 既存解体補修工事 |  | 1 | 式
3 | 土工事 |  | 1 | 式
4 | コンクリ-ト工事 |  | 1 | 式
5 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
6 | 屋根及び樋工事 |  | 1 | 式
7 | 外壁工事 |  | 1 | 式
8 | 金属工事 |  | 1 | 式
9 | 木工事 |  | 1 | 式
10 | 鋼製建具工事 |  | 1 | 式
11 | 左官工事 |  | 1 | 式
12 | 塗装工事 |  | 1 | 式
13 | 内装工事 |  | 1 | 式
14 | 雑工事 |  | 1 | 式
①-A） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B | 電気設備工事
1 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  | 1 | 式
2 | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
①-B） 小 計
C | 機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
4 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
5 | プロパンガス設備工事 |  | 1 | 式
6 | 冷暖房設備工事
7 | 換気設備工事
①-C） 小 計
直接工事費① 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
② | 既存改修工事
直接工事費
A | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 既存解体補修工事 |  | 1 | 式
3 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
4 | 外壁工事 |  | 1 | 式
5 | 金属工事 |  | 1 | 式
6 | 木工事 |  | 1 | 式
7 | 鋼製建具工事 |  | 1 | 式
8 | 塗装工事 |  | 1 | 式
9 | 内装工事 |  | 1 | 式
②-A） 小 計
B | 電気設備工事
1 | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
2 | 非常照明設備工事 |  | 1 | 式
②-B） 小 計
直接工事費② 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
① | 便所増築工事
1 | 直接仮設工事
| 水盛遣方 | 縄張りを含む | 33.6 | 建㎡
| 墨出し | 躯体 | 33.6 | 延㎡
| 〃 | 仕上 | 33.6 | ㎡
| 外部足場損料 | ビケ足場（手摺先行型）W600 手摺階段を含む | 61.2 | 掛㎡
| 外部養生シ－ト張り | メッシュシ－ト | 61.2 | 掛㎡
| 内部足場 | 脚立足場 | 33.6 | ㎡
| 養生費 | 躯体・仕上げ | 33.6 | ㎡
| 清掃片付費 | 引き渡し前クリ－ニング | 33.6 | ㎡
| 仮間仕切り壁 | LGS100+PB12.5 | 19.3 | ㎡
①-A-1） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 解体工事
2-1 | 接続部分解体工事
| 既存外壁：ＡＬＣ 撤去 | 壁 ｔ-50 | 4.6 | ㎡
| 既存外壁：ファイロン（大波）撤去 |  | 11 | 〃
| 既存手摺切断 | 50φ | 3 | ヶ所
| 既存柱撤去 | □-100×100×3.2 | 1 | ヶ所
| 既存胴縁切断・撤去 | 18.2ｍ 切り離しヶ所 | 13 | ヶ所
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ取外し |  | 2 | ヶ所
| 配管類撤去 | 土中 | 1 | 式
| 発生材分別・集積・積込費 | 金属類 | 0.1 | ｔ
| 〃 | 廃プラ・ガラス・陶磁器くず | 0.8 | ㎥
| 発生材運搬費 | 金属類 | 0.1 | ｔ
| 〃 | 廃プラ・ガラス・陶磁器くず | 0.8 | ㎥
| 発生材処理費 | 金属類 有価処分 | 0.1 | ｔ
| 〃 | 廃プラ・ガラス・陶磁器くず | 0.2 | ｔ
①-A-2-1） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2-2 | アスベスト含有仕上材撤去工事
| 設備機器・器具防具等 | 防塵ﾏｽｸ、防護服、靴ｶﾊﾞｰ 手袋、防塵マスク他 | 1 | 式
| 消耗品等 |  | 1 | 式
| 床養生 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t=0.15 2重（内外） | 4 | ㎡
| 壁養生 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t=0.1（内外） | 26 | ㎡
| 足場外周養生 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t=0.1 | 4 | ㎡
| 粉塵飛散抑制剤吹付 |  | 2 | ㎡
| 外部：石綿含有仕上材切断除去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 大波スレート 手作業 | 2 | ㎡
| 高性能負圧除塵装置損料 |  | 1 | 式
| 廃棄物密封処理・除去後清掃 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t=0.15 2重梱包 | 1 | 式
| 廃棄物積込 | ﾌﾚｺﾝ梱包 | 1 | 式
| 廃棄物運搬費 |  | 1 | 〃
| 最終処分費 |  | 1 | 〃
①-A-2-2） 小 計
①-A-2） 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 土工事
| 根切 | 機械堀り | 40.6 | ㎥
| 床付 |  | 18.7 | ㎥
| 盛土（基礎内） | 発生土 機械 | 7.7 | ㎥
| 残土処理 | 場内残置 | 4.3 | ㎥
| 埋戻し | 発生土 | 28.5 | ㎥
| 砕石地業（再生品） | 40-0 基礎・土間下 | 7.7 | ㎥
| 重機運搬費 | 往復 | 1 | 式
| コンクリ－ト（捨て） | FC＝18Ｎ／ｍ㎡-18 | 1 | ㎥
| 同上打設手間 | 人力 | 1 | 式
| 山砂敷き込み | 建物廻りL=1.0m t=100 転圧共 | 26 | ㎡
①-A-3） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | コンクリ-ト工事
| コンクリ－ト（基礎・基礎梁） | FC＝21+3Ｎ+3N／ｍ㎡-18 | 9.33 | ㎥
| 同上打設手間 |  | 1 | 式
| コンクリ－ト（土間） | FC＝21+3Ｎ+3N／ｍ㎡-18 | 5.2 | ㎥
| 同上打設手間 |  | 1 | 式
| ポンプ車 | ブ-ム式圧送 | 3 | 回
|  | 圧送料金 | 1 | 式
| 型枠損料 | 普通 | 53.2 | ㎡
| 〃 | 打ち放し | 13.6 | ㎡
| 同上 運搬費 |  | 66.8 | ㎡
| 防湿シート | t=0.15 | 30.6 | ㎡
| スタイロフォーム | ｔ-30 1種 20kg/㎥ 土間下・基礎立上り・既存取合い | 44.8 | ㎡
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 鉄筋材料費 | ＳＤ295Ａ、D10 | 283 | ㎏
| 〃 | ＳＤ295Ａ、D13 | 831 | ㎏
| 〃 | ＳＤ295Ａ、D16 | 180 | ㎏
| 〃 | ＳＤ345、D19 | 23.2 | ㎏
| 〃 | ＳＤ345、D22 | 566 | ㎏
〃
| 鉄筋加工組立費 |  | 1810 | ㎏
| 同上 運搬費 |  | 1810 | ㎏
①-A-4） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 鉄 骨 工 事
鋼材費
| □－150×150×6×12 | STKR400 | 613 | ㎏
| Ｈ－150×150×7×10×8 | SN400B | 80 | 〃
| Ｈ－194×150×6×9×8 | 〃 | 603 | 〃
| Ｈ－148×100×6×9×8 | 〃 | 91.3 | 〃
| Ｈ－200×100×5.5×8×8 | SS400 | 84.3 | 〃
| Ｈ－175×90×5×8×9 | 〃 | 124 | 〃
| □－100×100×2.3 |  | 594 | 〃
| C 100×50×20×2.3 |  | 490 | 〃
| ﾌﾟﾚｰﾄ類 | PL-28 SN490 | 82 | ㎏
| ﾌﾟﾚｰﾄ類 | PL-22 SN490 | 64 | 〃
| ﾌﾟﾚｰﾄ類 | PL-19 SN490C | 31 | 〃
| ﾌﾟﾚｰﾄ類 | PL-9 SN490C | 154 | 〃
| ﾌﾟﾚｰﾄ類 | PL-6 SN490C | 69 | 〃
| ﾌﾟﾚｰﾄ類 | PL-4.5 SN490C | 63 | 〃
| RB-18 | M-18 | 66.2 | ㎏
| H･T･B M16 |  | 17 | ｾｯﾄ
| H･T･B M20 |  | 166 | 〃
| H･T･B M22 |  | 6 | 〃
| A.BOLT | M12 | 17 | 〃
| BLLT | 〃 | 262 | 〃
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 工場加工費 | 施工図共 | 3063 | ㎏
| 工場溶接費 |  | 3063 | 〃
| 工場塗装費 |  | 3063 | 〃
| 積込・運搬費 |  | 3063 | ㎏
| 建て方費 |  | 3063 | 〃
| 重機費 |  | 1 | 式
| HTB本締め |  | 3063 | 〃
| ベースパック | 15-12V | 4 | ヶ所
| アンカ－ボルト据付費 | 4-M16(ABR400)L=400DN 丸型定着板48φt=10,アンカーフレーム含む | 1 | 〃
| 柱底均しモルタル | 無収縮モルタル300ロ | 5 | 〃
| アンカ－ボルト据付費 | M12 | 17 | ヶ所
①-A-5） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 屋根及び樋工事
| 折板 H90 ﾊｾﾞ | KBﾊｾﾞ300 GL鋼板 t=0.8同等 ﾌﾈﾝｴｰｽ貼りt=4mm | 38.6 | ㎡
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ |  | 21.8 | ｍ
| 妻タイト |  | 10 | ヶ所
| 換気面戸 |  | 7.3 | 〃
| 水上面戸 | 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 7.3 | 〃
| ケラバ包み | 妻側共 | 10.8 | 〃
| 化粧破風 h=300 | 既製品：ｷｬﾉﾊﾟﾈGH300同等 受金物共 | 25.9 | ㎡
| ｺｰﾅｰ役物 |  | 4 | ヶ所
| 雪止金具 | 羽型 1段 | 7.3 | ｍ
| 折板 ﾙｰﾌ66ﾊｾﾞ | GL鋼板 t=0.6 ﾌﾈﾝｴｰｽ貼りt=4mm | 3 | ㎡
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ |  | 2.4 | ｍ
| 妻タイト |  | 6 | ヶ所
| 換気面戸 |  | 1.2 | 〃
| ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 |  | 1.2 | 〃
| 水上面戸 | 周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 1.2 | 〃
| 水上包み | GL鋼板t=0.4 取付金物共 | 1.2 | 〃
| 水切り・雨押え | GL鋼板t=0.4 取付金物共 | 2.2 | ｍ
| 水切り・雨押え（EXP・J） | 〃 | 2.7 | 〃
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 軒樋 | GL鋼板（AZ超芯V200同等) 取付金物共 | 8.7 | ｍ
| 落し口 |  | 2 | ヶ所
| 縦樋：VU75 | ｶﾗｰ 取付金物共 | 3.5 | ｍ
| 〃ｴﾙﾎﾞ |  | 4 | ヶ所
| 〃ｼﾞｮｲﾝﾄ | T字管 | 1 | 〃
| 運搬費・荷揚費 |  | 1 | 式
①-A-6） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 外壁工事
（増築部分）
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 | ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16ｸﾞﾗﾝｽﾊﾟｯｸ60同等 通気留付金物共 | 65.3 | ㎡
| 透湿・防風・防水シート |  | 65.3 | ㎡
| 付属通気水切り |  | 26 | ｍ
| 付属通気見切縁 |  | 26 | 〃
| 出隅コーナー | 共材 | 9.3 | 〃
| 入隅捨て板 |  | 2.9 | 〃
| 副資材 | ﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ通気留付金物他 | 63.3 | 〃
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｻｯｼ廻り | 23 | ｍ
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾞｮｲﾝﾄ | 38.2 | 〃
| 運搬費・荷揚費 |  | 1 | 式
（既存取合い部分）
| ALC板 | H=2,000 t=50 縦張り 副資材共 | 6.1 | ㎡
| 〃 | H=2,000 t=35 縦張り 副資材共 | 4.5 | 〃
| 吹付ﾀｲﾙ | ｽﾀｯｺ | 10.6 | 〃
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 板間目地 | 1.6 | 〃
| 〃 | 根廻り | 4.2 | ｍ
| 〃 | 既存壁取り合い（縦） | 5.4 | 〃
| 大波ｽﾚｰﾄ部ﾓﾙﾀﾙ充填 | 版上部 | 2.3 | 〃
| 運搬費・荷揚費 |  | 1 | 式
①-A-7） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 金属工事
内部
| 軽量間仕切り下地組 | 90型 ＠300 ﾗｲﾆﾝｸﾞ部共 | 39.3 | ㎡
| 〃 | 65型 ＠455 下貼り有 | 2.2 | 〃
| 〃 | 50型 ＠300 | 3.1 | 〃
| 〃 | 25型 | 40.8 | ㎡
| 開口補強 | 1.2ｍ×2.0ｍ | 5 | ヶ所
| 軽量鉄骨天井下地組 | 19形 300＠ | 34.6 | ㎡
| 〃 | 下天井壁 | 0.5 | ㎡
| 開口補強 | 450角 | 2 | ヶ所
| 天井点検口 | アルミ製 450角 | 2 | ヶ所
外部
| アルミExp.Jカバー クリアランス50 | 外壁－外壁ｺｰﾅｰ | 5 | ｍ
内部
| アルミExp.Jカバー クリアランス50 | 内壁－内壁 | 4.2 | ｍ
| 〃 | 天井－天井 | 1.7 | ｍ
| 小屋裏換気口 | SUS製丸型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ100φ 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ・ｶﾞﾗﾘ付 | 2 | ヶ所
| 〃 | SUS製丸型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ100φ ｶﾞﾗﾘ付 | 2 | ヶ所
①-A-8） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9 | 木工事
| 窓・出入口枠 | 120×25程度 米ツガ 材工 | 24 | ｍ
①-A-9） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10 | 鋼製建具工事
建具工事
| ＡＷ-1 | 防火設備 FW6.8+A12+T5 | 1 | ヶ所
| ＡＷ-2 | 防火設備 FW6.8+A12+T5 | 1 | 〃
| ＡＷ-3 | T5（型）+A12+T5 | 1 | 〃
| ＡＷ-4 | T5（型）+A12+T5 | 1 | 〃
| ＡＷ-5 | T5+A12+T5 | 1 | 〃
| ＡＷ-6 | ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ t=6 | 1 | ヶ所
| LSD-1 | 壁収納2連引込防火設備 | 1 | セット
| LSD-2 | 自閉鎖式宇和吊片引きﾌﾗｯｼｭ戸 | 4 | セット
| 運搬費・取付調整費 |  | 1 | 式
①-A-10） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
11 | 左官工事
| 床：金ｺﾃ仕上 | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 32 | ㎡
| 床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上 | 張り物下地 | 27.2 | ㎡
①-A-11） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
12 | 塗装工事
| 内部仕上げ ＥＰ塗り | 壁：PB面 素地ごしらえ共 B種 | 47.6 | ㎡
| 〃 | 天井：ｹｲｶﾙ板面 素地ごしらえ共 B種 | 17 | ㎡
| 木製枠仕上 EP塗り | 既存改修部（窓枠：細物） 素地ごしらえ含む B種 | 24 | ｍ
①-A-12） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
13 | 内装工事
| 床：長尺塩ビシート張り | t-2.5 FS 耐湿工法 | 26 | ㎡
| 壁：ＰＢ張り | t-12.5 | 64.4 | ㎡
| 壁：ＰＢ張り | t-12.5+9.5 | 36 | 〃
| 壁：強化ＰＢ張り | t-21.0+21.0 | 4.1 | 〃
| 壁：化粧ｹｲｶﾙ板 | 目地ｼｰﾙ共 | 45 | ㎡
| 同上 見切り | 巾木上 | 8 | ｍ
| 塩ビソフト巾木 | H=75 | 20 | 〃
| 床材巻上げ | H=150 | 8 | 〃
| 天井：化粧ＰＢ張り | t-9.5 | 12 | ㎡
| 天井：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | t-6.0 ｼﾞｮｲﾅｰ共 | 17 | 〃
| ビニル見切縁 | 廻縁 | 50 | ｍ
| グラスウール充填 | 壁：高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 14kg t=105 | 44 | ㎡
| グラスウール敷き込み | 天井：高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 14kg t=155 | 35 | 〃
| 耐火シール |  | 10 | ｍ
①-A-13） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
14 | 雑 工 事
| ライニング | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 150×20 取付共 | 1 | 式
| K-1 収納家具 | 運搬・設置費共 | 1 | ヶ所
①-A-14） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B | 電気設備工事
1 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVF2C-1.6㎜ | 12 | ｍ
| 〃 | VVF3C-1.6㎜ | 41 | 〃
| 〃 | VVF3C-2.0㎜ | 65 | 〃
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600ｖ ＣＶ8ｓｑ-3C | 17 | 〃
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE28 | 8 | 〃
| 電線管支持材 | 200×200×150 | 1 | 式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 2 | 個
| 埋込形ｽｲｯﾁ | 1P15A×1・PL×1新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 〃
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2EET新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 3 | 〃
| 〃 | 2P15/20AEET新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 〃
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A抜止め3口 | 1 | 〃
| 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 1個用 | 2 | 枚
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | VE四角中浅 塗代付 | 8 | 個
| 分電盤 | 主幹ELB3P40A分岐4回路 | 1 | 面
| 配線用遮断器 | MCB3P50AF/40AT | 1 | 個
照明器具
| 多目的トイレ1 | 2500lm XLX420APNPLE9 | 1 | 台
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 多目的トイレ2 | 2500lm XLX420APNPLE9 | 1 | 台
| 脱衣室 | 2500lm防水 XLW422AENZEL9 | 1 | 〃
| 廊下 | 2500lm XLX420APNPLE9 | 1 | 〃
| 操作ﾕﾆｯﾄ | 2回線用 | 1 | 個
| 人感ｾﾝｻｰ | WTK2604 | 2 | 〃
| 接地工事 |  | 1 | 式
| 耐火貫通処理 | 準耐火壁 | 1 | 式
①-B-1） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 自動火災報知設備
| 警備用電線 | AE0.9㎜×4C | 29 | ｍ
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE16 | 12 | 〃
| 電線管支持材 |  | 1 | 式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×150 | 2 | 個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 2種 露出形 | 3 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 特種 防水 | 1 | 〃
①-B-2） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
C | 機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 | C480AN、TEFV70UCA、TCF116 自動FV,FV配管セット,センサースイッチ,電波受信ユニット暖房便座 他付属品一式共 | 2 | 組
| L型手すり | T112CL11 固定金具共 | 2 | 〃
| 可動式手すり | T112HK7R 固定金具共 | 2 | 〃
| 紙巻き器 | YH171R スペア付紙巻器（棚付） | 2 | 〃
| 壁掛手洗器 | LSH90ABSN 立水栓,床排水金具 付属品一式共 | 2 | 〃
| 汚物流し | SKL330HNFP 掃除口付床置き床排水,手動式FV,補高台付,塩ビ製床フランジ 付属品一式共 | 2 | 〃
| 洗濯機パン | PWP800N2W 横引排水トラップ 共 | 1 | 〃
| 洗濯機用混合水栓 | TW40SZ 壁付サーモスタット水栓 | 1 | 〃
| シングルレバー混合水栓 |  | 1 | 〃
| ユニットバス | XAV1620UYX6DK 引戸,換気扇 | 1 | 組
| 同上組立費 |  | 1 | 式
| 衛生器具現場配送料 |  | 1 | 式
①-C-1） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 給水設備工事
（屋外給水）
| 給水管 | HI-VP40 屋外埋設 | 16 | ｍ
| 〃 | HI-VP30 屋外埋設 | 1 | 〃
| 不凍栓 Gシモク 付 | 32Ax600L | 2 | 本
| 取付費 | 不凍栓 | 1 | 式
| 不凍栓用BOX | 塩ビ製100φ | 2 | ヶ所
| 既存管切断接続費 | 樹脂管 | 1 | 式
| 管埋設費 |  | 1 | 〃
| 埋設表示シート | W=150 | 17 | ｍ
| 地中埋設票 | コンクリート製 | 3 | ヶ所
（屋内給水）
| 給水管 | VD 32 便所配管 | 5 | ｍ
| 〃 | VD 25 便所配管 | 9 | 〃
| 〃 | VD 20 便所配管 | 3 | 〃
| 〃 | VD 32 屋内埋設 | 3 | 〃
| 〃 | VD 20 屋内埋設 | 4 | 〃
| 〃 | VB 25 便所配管 | 3 | 〃
| 〃 | VB 20 便所配管 | 1 | 〃
| 〃 | VB 20 屋内一般 | 2 | 〃
| 〃 | VB 20 屋外配管 | 1 | 〃
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| フレキシブルジョイント | 20Ax300L | 1 | 本
| 吸気弁 | 15A | 1 | 個
| ゲートバルブ | GV20Aｺｱ入り JIS10K | 1 | 〃
| 穴明け補修費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 〃
| 根伐り埋戻し |  | 1 | 〃
①-C-2） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 給湯水設備工事
| 給湯管 | HT-LP20A 一般 | 1 | ｍ
| 〃 | HT-LP15A 一般 | 3 | 〃
| 〃 | HT-LP20A 屋外 | 5 | 〃
| GHW ガス給湯機 | 屋外壁掛け型 24号 LPG焚き 給湯ｶﾞｽ消費量 50.5Kw 1φｘ100Vｘ84ｗ | 1 | 台
| 仕切弁（給湯用コア入り） | 15A JIS10K | 1 | 個
| フレキシブルジョイント | 20A ｘ 300Ｌ | 1 | 本
| 穴明け補修費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 〃
| リモコン配線工事 |  | 1 | 〃
| 試運転調整費 |  | 1 | 〃
①-C-3） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 排水設備工事
（屋外排水）
| 排水管 | VU100 埋設 | 23 | ｍ
| 雨水管 | 〃 | 3 | 〃
| 小口径塩ビ桝 | 90L100-150H＝690 | 1 | 組
| 〃 | 90Y100-150H＝730 | 1 | 〃
| 〃 | 90Y100-150H＝705 | 1 | 〃
| 〃 | 90Y100-150H＝650 | 1 | 〃
| 〃 | 45L100-150H＝630 | 1 | 〃
| 〃 | 45Y100-150H＝740 | 1 | 〃
| 〃 | 45L100-150H＝720 | 1 | 〃
| 〃 | ST100-150H＝650 | 1 | 〃
| 根伐埋め戻し |  | 1 | 式
| 既存管切断接続 | 樹脂管 100φ | 1 | 〃
（屋内排水）
| 排水管 | VP100 便所 | 6 | ｍ
| 〃 | VP75 便所 | 3 | 〃
| 〃 | VP50 便所 | 3 | 〃
| 〃 | VP75 埋設 | 6 | 〃
| 〃 | VP50 埋設 | 5 | 〃
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 床上掃除口 | COA100 | 2 | 個
| 〃 | COA80 | 1 | 〃
| 穴明け補修費 |  | 1 | 式
| 根伐埋め戻し |  | 1 | 〃
①-C-4） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | プロパンガス設備工事
| ガス管 | PLS25A 埋設 | 16 | ｍ
|  | PLS15A 埋設 | 2 | 〃
|  | PLS15A 屋外 | 2 | 〃
| ガスコック | 15A | 1 | 個
| ガス用フレキシブルジョイント | 15Ax300L | 1 | 本
| 既存管切断接続 | 鋼管類 | 1 | 式
| 管埋設費 |  | 1 | 〃
①-C-5） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 冷暖房設備工事
| ACR ルームエアコン | 壁掛け型 冷房：2.2kw、暖房：2.2kw 消費電力：1φ100V x 655W 室外機用壁掛架台共 | 1 | 台
| EHP 電気パネルヒーター | 暖房能力0.75kw 電源1φ100/200V ｘ 0.75kw いたずら防止カバー共 | 2 | 台
| 冷媒用被覆銅管 |  | 4 | ｍ
| ドレン管 | VP20 屋外配管 | 3 | 〃
| 穴開け補修 |  | 1 | 式
| スリムダクト工事 | 樹脂製保温化粧ケース | 1 | 〃
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
①-C-6） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 換気設備工事
| VF-1 ダクト用換気扇 | VD-10ZC14 60m3/hｘ20pa 1φｘ100Vx9.3w SUS製FD付きﾌｰﾄﾞ共 | 1 | 台
| VF-2 ダクト用換気扇 | VD-13ZC14 60m3/hｘ20pa 1φｘ100Vx9.3w SUS製ﾌｰﾄﾞ共 | 1 | 〃
| VF-3 ダクト用換気扇 | VD-13ZAVC7 人感センサー搭載 100m3/hｘ30pa 1φｘ100Vx15.5w SUS製FD付ﾌｰﾄﾞ共 | 1 | 〃
| OF-1 自然給気口 | P-13GLF6 SUS製深型フード １００φ | 2 | 個
| 屋外排気フード | 100φ | 1 | 〃
| スパイラルダクト | 100φ | 5 | ｍ
| フレキシブルダクト | 〃 | 1 | 〃
| 穴開け補修 |  | 1 | 式
| 防露工事 |  | 1 | 〃
①-C-7） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
② | 既存改修工事
1 | 直接仮設工事
| 外部足場 | 脚立足場 | 14.8 | ｍ
| 養生費 | 躯体・仕上げ | 5 | ㎡
| 清掃片付費 | 引き渡し前クリ－ニング | 5 | ㎡
| 仮間仕切り壁 | LGS100+PB12.5 出入り口 1ヶ所を含む | 39 | ㎡
②-A-1） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 解体工事
2-1 | 既存改修部分解体工事
| 既存外壁：ファイロン（大波）撤去 |  | 11 | ㎡
| 既存手摺切断 | 50φ | 2 | ヶ所
| 既存胴縁切断・撤去 | 1.7ｍ 切り離しヶ所 | 2 | 〃
| 鋼製建具ﾄﾞｱ取外し | 扉のみ | 1 | 〃
| 内部：石綿含有仕上材撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 塩ビシート 作業ﾚﾍﾞﾙ3 手作業 | 3.3 | ㎡
| 天井撤去（仕上げ） | 化粧PB | 3.3 | 〃
| 既存 窓ガラス取外し | AW-1～4 ポリカーボネート板 t=6 | 1 | 式
| 既存換気扇取外し移設 | 開口、電気工事共 | 1 | 式
| 既存扇風機取外し移設 | 台座、電気工事共 | 1 | 式
| 発生材分別・集積・積込費 | 金属類 | 0.1 | ｔ
| 〃 | 廃プラ・ガラス・陶磁器くず | 0.8 | ㎥
| 〃 | 廃石膏ボード類 | 1.3 | ㎥
| 発生材運搬費 | 金属類 | 0.1 | ｔ
| 〃 | 廃プラ・ガラス・陶磁器くず | 0.8 | ㎥
| 〃 | 廃石膏ボード類 | 1.3 | ㎥
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 発生材処理費 | 金属類 有価処分 | 0.1 | ｔ
| 〃 | 廃プラ・ガラス・陶磁器くず | 0.3 | 〃
| 〃 | 廃石膏ボード類 | 1.3 | ㎥
| 廃棄物積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 廃ﾌﾟﾗ類 ﾌﾚｺﾝ梱包 | 1 | ㎥
| 廃棄物運搬費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 廃ﾌﾟﾗ類 | 1 | 〃
| 最終処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 廃ﾌﾟﾗ類 | 1 | 〃
②-A-2） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 鉄 骨 工 事
鋼材費
既存改修部
| □－100×100×2.3 | 柱 | 52 | ㎏
| C 100×50×20×2.3 | 胴縁 | 426 | 〃
| ﾌﾟﾚｰﾄ類 | PL-6.0 SN490C（ピース） | 33 | ㎏
| BLLT | M12 | 110 | ｾｯﾄ
| 先行ピース取付 | 現場溶接共 | 76 | ヶ所
| ホールアンカー | M16 | 4 | 〃
| 工場加工費 |  | 510 | ㎏
| 工場塗装費 |  | 510 | 〃
| 積込・運搬費 |  | 510 | ㎏
| 取付費 | 壁ﾌﾞﾚｰｽ移設・既存胴縁切断含む | 510 | ㎏
②-A-3） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 外壁工事
（既存改修部分）
| ALC板 | H=2,000 t=35 縦張り | 21.5 | ㎡
| 副資材 |  | 21.5 | 〃
| 吹付ﾀｲﾙ | ｽﾀｯｺ | 21.5 | 〃
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 板間目地 | 21.5 | ㎡
| 〃 | 根廻り | 9 | ｍ
| 〃 | 既存壁取り合い（縦） | 10 | 〃
| 大波ｽﾚｰﾄ部ﾓﾙﾀﾙ充填 | 版上部 | 12 | ｍ
| 水切り | 既存ｽﾚｰﾄ取合い GL鋼板 t=0.35 | 2.4 | ｍ
| 運搬費・荷揚費 |  | 1 | 式
②-A-4） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 金属工事
内部
| 軽量間仕切り下地組 | 65型 ＠300 下貼り有 | 6.5 | ㎡
| 〃 | 100型 ＠450 | 2.3 | 〃
| 開口補強 | 1.8ｍ×2.1ｍ C-100×50×20×2.3 | 1 | ヶ所
| 開口補強 | 450角 | 1 | ヶ所
| 天井点検口 | アルミ製 450角 | 3 | 〃
②-A-5） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 木工事
| 窓・出入口枠 | 120×25程度 米ツガ 材工 | 18.4 | ｍ
②-A-6） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 鋼製建具工事
建具工事
| ＡＷ-5 | ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ t=6 | 4 | ヶ所
| 硝子入替工事 | PW-6.8 AW-1～AW-4，AD-1～2 | 16.4 | ㎡
| 硝子押え | ｼﾘｺｰﾝ5×6 | 105 | ｍ
| SD-1 | 特定防火設備 | 1 | ヶ所
| 運搬・取付調整費 |  | 1 | 式
②-A-7） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 塗装工事
| 内部仕上げ ＥＰ塗り | 壁：PB面 素地ごしらえ共 B種 | 7 | ㎡
| ＳＯＰ塗装 | 鋼製建具塗装 素地ごしらえ共 C種 | 11 | ㎡
| 〃 | 渡り廊下 胴縁 C-100 | 48 | 〃
| 木製枠仕上 EP塗り | 既存改修部（窓枠：細物） 素地ごしらえ含む B種 | 18.5 | ｍ
②-A-8） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9 | 内装工事
| 床：長尺塩ビシート張り | t-2.5 FS 耐湿工法 | 2.3 | ㎡
| 壁：ＰＢ張り | t-12.5 | 6.5 | ㎡
| 壁：ＰＢ張り | t-12.5+9.5 | 4.5 | 〃
| 塩ビソフト巾木 | H=75 | 2.9 | ｍ
| 天井：化粧ＰＢ張り | t-9.5 | 2.3 | ㎡
| ビニル見切縁 | 廻縁 | 6.1 | ｍ
| 耐火シール |  | 4.7 | ｍ
②-A-9） 小 計
No |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ | 電気設備工事
1 | 自動閉鎖設備工事
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVF3C-2.0㎜ | 5 | 〃
| 警備用電線 | AE0.9㎜×2C | 8 | ｍ
| 〃 | AE0.9㎜×4C | 6 | ｍ
| 耐熱電線 | HP1.2ｍｍ-3P | 53 | ｍ
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE22 | 22 | 〃
| 電線管支持材 |  | 1 | 式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×150 | 2 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角大深 塗代付 | 2 | 〃
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A形 | 2 | ｍ
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 〃 | 1 | 個
| 防火戸用ｷｬｯﾁﾛｯｸ | BV7319K | 2 | 〃
| 防排煙連動制御器 | 1回戦露出型 BV7701 | 1 | 〃
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 3種 ﾍﾞｰｽ付き | 2 | 〃
| 耐火貫通処理 | 準耐火壁 | 1 | 式
②-B-1） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 非常照明設置工事
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVF3C-1.6㎜ | 110 | ｍ
| 〃 | VVF3C-2.0㎜ | 20 | 〃
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE22 | 28 | 〃
| 電線管支持材 |  | 1 | 式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×150 | 3 | 個
| 天井点検口 | アルミ製 450角:建築工事 | 2 | ヶ所
| LED非常照明器具 埋込9形 | NNF B90605K | 6 | 台
| LED非常照明器具 埋込13形 | NNF B91605C | 3 | 〃
| LED非常照明器具 露出13形 | NNF B91005C | 2 | 〃
②-B-2） 小 計